음수대 점검 결과 보고

등록번호	현장민원과-7834

결재	주무관	현장민원과장
	박상규	04/29 고채현
협조

	명에 의거 관내 노원중학교, 상계고등학교에 설치된 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2020. 04. 29.
보 고 자 : 6급 성 명 : 박 상 규

보 고 내 용
점검일시	2020. 04. 29.
건 명	음수대 관리실태 점검
내용	1) 시 설 명 : 노원중학교, 상계고등학교 2) 점 검 자 : 박 상 규 3) 점검대상 : 노원중학교 32대, 상계고등학교 10대, 4) 점검사항 : 음수대 청소,고장등 관리상태 점검 5) 점검결과 : ○ 노원중학교는 32대중 1층 학부모회의실에 설치한 음수대는 이설로 미사 용중이며 31대는 관리상태는 양호함. 행정실에 학생들이 음용하는 아리수 음수대의 청소 및 청결상태를 점검하여 깨끗하게 관리토록 안내함 ○ 상계고등학교 10대는 고장없이 사용중에 있으며 행정실에 학생들이 음용하는 아리수 음수대의 청소 및 청결상태를 점검하여 깨끗하게 관리토록 안내함
비 고

첨 부 : 음수대 관리카드 각1매.  끝.