“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	급수관 수질검사 성적서교부 [서울은정초등학교]

먹는물수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조제2항에 따라 다음과 같이 수질 검사성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

건 물 명 (주 소)	서울은정초등학교 (양천구 목동남로 85)
검 체 명	급수관 수질검사	의뢰근거
채 수 장 소	본관	채수일자	2020. 4. 21.
채 수 방 법	현장채수	검사목적

2. 수질검사결과

검사항목	pH	탁도	색도	납	철	구리	아연
수질기준	5.8~8.5	1NTU이하	5도이하	0.01㎎/L이하	0.3㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하
본 관	***	****	***	***	***	***	*****
기준초과항목	***
판 정	***

※ 본 성적서는 수도법 제33조제3항 규정에 의한 급수관 상태검사 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	서울은정초등학교장,급수운영과장
주무관	강태수		수질팀장	代정기선		행정지원과장	04/29 안창수
협조자
시행	행정지원과-8227	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-3851	/전송	3146-3878	/		/	부분공개(6)