문서번호	시설과-1454
결재일자	2020.4.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
노해민	조민형	04/29 박종수
협 조

보라매공원 바닥분수 앞 보도블럭 보수계획

2020. 4.

동부공원녹지사업소

(시설과)

보라매공원 바닥분수 앞 보도블럭 보수계획

보라매공원 바닥분수 가동 전 점검 결과 보도블럭 침하가 발생하여 이를 보수하고자 함

□ 점검결과

❍ 위    치 : 보라매공원 바닥분수

❍ 점 검 일 : 2019. 4. 20.

❍ 정비사유 : 보도블럭 아래 흙이 유출되어 침하됨

- 5월 1일 바닥분수 가동하기 전 신속히 정비하여 이용인의 안전을 확보하고자 함

❍ 현황사진

□ 정비계획

❍ 건    명 : 보라매공원 바닥분수 앞 보도블럭 보수

❍ 정비내용 : 보도블럭 밑 흙되메우기 및 부직포 시공

❍ 정비업체 : **************

❍ 소요예산 : ***********

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 시설과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사업소 산하공원유지관리, 시설비

□ 행정사항

❍ 예산 재배정 요청(→공원운영과)

붙  임 : 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.  끝.