	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치함 형식 개선공사 완료에 따른 검수 결과보고

1. 재난관리과-2918(2020.4.29.)호 “비상소화장치함 형식 개선공사 완료에 따른 검수 알림”

2. 위 호와 관련하여 신영119안전센터 비상소화장치함 형식 개선공사 완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다

가. 대    상 : 2개소(비상소화장치함 5-12호/ 5-34호)

※ 수관적재형→호스릴형으로 변경

나. 검 수 자 : 3팀장 김성권 등 4명

다. 검수내용

1) 비상소화장치함 교체 사용 여부 확인

2) 비상소화장치함 내 지상식 소화전 방수 적정 여부

3) 적재비품 적정 비치 여부

라. 검수결과 : 붙임 참조

붙 임  비상소화장치함 검수 결과 1부.  끝.

	신영119안전센터장
담당자	박병선		3팀장	김성권		센터장	04/29 유종봉
협조자
시행	신영119안전센터-1659	(		)	접수		(		)
우	03007	서울특별시 종로구 진흥로 477 (신영동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-391-0119	/전송	02-395-2119	/		/	부분공개(6)