준공검사(감독)조서-전기설비 정기검사

문서번호	소방행정과-4366
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	담당자	장비회계팀장	소방행정과장
	김환주	공병렬	04/29 조경현

공 사 명	본서 전기설비 정기검사
계 약 자	한국전기안전공사(서울북부지사)
계약금액	*********************					준공금액		*********************
계약일자	2020년 03월 10일					착수일자		2020년 04월 29일
준공기한	2020년 04월 29일					준공일자		2020년 04월 29일
준공검사일자	2020년 04월 29일					참고사항
건설산업지식정보시스템(Kiscon) 확인사항
위 본서 엘리베이터 내부 버튼 교체 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 과업지시서 등 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.
2020년 04월 29일
검 사 자		소방행정과			소방장		직		성명	오승민		오승민
검 사 자		소방행정과			소방교		직		성명	김환주		김환주
중랑소방서 재무관 귀하

붙임  현장사진 1부.  끝.

준공사진

라디에이터 및 부동액통 교환	라디에이터 및 부동액통 교환
배터리 교체(2020.4.16.) 및 보호판넬 설치	시동용 히터 교환
경화상태 호스 교체	경화상태 호스 교체