문서번호	현장대응단-2612
보존기간	년
결재일자	2020.5.2.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘2팀장	현장대응단장
이영재	손주원	전결 05/02 김운하

화재발생종합보고서

화 재 번 호		2020-04-91
발 생 일 시		**********************************
발 생 장 소		*************************
대 상		****************
피해내역	인 명	없음 ※대피유도 4명
	재 산	5,170 천원(부동산 1,310 천원/동산 3,860 천원)
화 재 원 인		전기적 요인(기타-절연파괴) 추정
개 요		근무자가 전원 퇴근한 사이 충전 중인 전동킥보드의 리튬이온배터리에서 전기적 요인(기타-절연파괴)으로 인해 착화, 발화 및 주변 가연물에 연소확대된 것으로 추정되며 6층 관계자 4명을 대피 유도한 화재건
비 고		※국과수 감정결과서 접수일자[2020.04.27.]

구로소방서장

붙임 1. 화재현장조사서(20-91,구로구 구로동 0000주식회사) 1부.

2. 화재상황보고서 1부.

3. 화재현황조사서 1부.

4. 화재피해조사서(재산) 1부.

5. 화재유형별조사서(건축구조물) 1부.

6. 소방방화시설활용조사서 1부.

7. 질문기록서 1부.

8. 화재현장출동보고서 1부.  끝.