문서번호	기반시설과-1429
결재일자	2020.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이건용		라철흠	04/28 전영주
협조

기성금 지급 검토 보고(2차)

[2020년 한강 수경시설 전기안전관리대행 용역]

2020. 4.

한강사업본부

(기반시설과)

기성금 지급 검토 보고(2차)

[2020년 한강 수경시설 전기안전관리대행 용역]

『2020년 한강 수경시설 전기안전관리대행 용역』시행과 관련하여 기성금 지급(2차) 요청에 대한 검토 보고임.

1. 추진근거

○ 2020년 한강 수경시설 전기안전관리대행 용역 시행 계획

- 기반시설과-3820(2019. 11. 19.)

2. 용역 개요

○ 건    명 : 2020년 한강 수경시설 전기안전관리대행 용역

○ 계약금액 : 금20,554,200원(금이천오십오만사천이백원)

○ 용역업체 : ㈜미래에프엠에스(대표자: 김재구)

○ 계약일자 : 2019. 12. 04.

○ 완수일자 : 2020. 12. 31.

○ 기성준공 : 2020. 04. 27.

3. 용역 내용

○ 75kw 이상의 분수 전기시설 전기안전점검 대행 용역(5개소)

- 뚝섬 음악분수, 여의도 분수(월 4회 이상)

- 난지 거울분수(월 2회 이상)

- 뚝섬 벽천분수, 난지 물놀이장(월 1회 이상)

4. 검토 내용

○ 분수시설 전기설비 점검기준에 의거한 결과 검토

- 인입구 배선 및 옥내배선에 대한 피복 손상 여부 및 접속 상태

- 누전차단기 열화 및 손상여부

- 개폐기(차단기 포함) 열화, 손상 여부 및 결선상태

- 절연저항 및 접지저항 측정치

5. 검토 의견

○ 분수시설 전기안전관리대행 용역 완수에 따른 기성금 지급 요청이       있어 검토한 바, 용역수행 결과가 적정하므로 기성금을 지급하고자 함.

계약 기간	‘19. 12. 04. ~ ’20. 12. 31.		계약금액	20,554,200
구분	용역 기간	전회누계	금회	잔액
2차 (총6차)	‘20. 3. ~ 4.	3,425,700	3,425,700	13,702,800
		16.7%	16.7%	66.6%

붙임  1) 기성확인요청서(제2차) 1부

2) 점검결과보고서 2부.  끝.