탐지(출장)결과 보고서

주무관		급수관리팀장	급수운영과장		결재
홍기의		최용진	04/29 유승효
협 조
	주무관			서은교

	명에 의하여 옥외 누수탐지와 관련 관내지역에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2020 . 04 . 29.

탐 지 일		2020년 04월 29일(수요일)		주무관		주무관	기간제	기간제	기간제
탐지 구역		노원구,도봉구(도봉동,창동)		홍기의		이상진	나광수	김형제	이덕영
다 점 및 음 청 식 누 수 탐 지
연번	블 록	탐 지 위 치	구 분		탐 지 결 과					비 고
1	공릉01-06	노원구 공릉동77번지 일대 점검	다 점 탐 지		로거회수 및 분석 의심지역 점검 (이상없음)
2	공릉01-05	노원구 상계동763지 일대	다 점 탐 지		로거 설치
3		관내 간선도로 및 취약지역 상수도관로점검	순 찰		이상없음
4		노원구 공릉동617-7번지 점검	다 점 탐 지		탐지적출-복구의뢰
5

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	로거설치횟수	중블록	소블록	탐지위치	금 회 (로거수량)	탐 지 결 과	누계 (로거 수량)
로거 회수 및 분석 점검	61	공릉2중	공릉01-06	상계동	15	이상없음	449
로거 설치	62	공릉2중	공릉01-05	상계동	15	로거설치	464