고압가스 수불부 취수장(05.01~03)

결재	주무관	정수과장
	채민수	05/04 代이금재

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						24,386
05.01		334	340		674	23,712
05.02		371	345		716	22,996
05.03		352	363		715	22,281
05.04					0	22,281
05.05					0	22,281
05.06					0	22,281
05.07					0	22,281
05.08					0	22,281
05.09					0	22,281
05.10					0	22,281
05.11					0	22,281
05.12					0	22,281
05.13					0	22,281
05.14					0	22,281
05.15					0	22,281
05.16					0	22,281
05.17					0	22,281
05.18					0	22,281
05.19					0	22,281
05.20					0	22,281
05.21					0	22,281
05.22					0	22,281
05.23					0	22,281
05.24					0	22,281
05.25					0	22,281
05.26					0	22,281
05.27					0	22,281
05.28					0	22,281
05.29					0	22,281
05.30					0	22,281
05.31					0	22,281
합계	0	1,057	1,048		2,105