코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	문화재청장(안전기준과장)
(경유)
제목	설계승인 요청(한양도성 혜화문 소화전 설치)

문화재청 안전기준과-701호(2020년「문화재 재난안전 관리」 국고보조금 결정 및 자금교부 계획 알림, 2020.2.6)와 관련하여 우리 시에서 추진 중인 「한양도성 혜화문 소화전 설치공사 설계용역」에 대해 아래와 같이 설계승인을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 문화재명 : 서울 한양도성 혜화문
나. 소 재 지 : 서울특별시 종로구 혜화동
다. 사 업 명 : 한양도성 혜화문 소화전 설치공사 설계용역
라. 사 업 비 : 일금삼백사십만원정(￦3,400,000원)
마. 국고보조사업 추진유형 : 설계검토사업

바. 설계승인 요청내용
- 한양도성 혜화문 소화전 설치 공사 설계(반경 30m내 1기 설치 등)

※ 관할소방서(종로소방서) 현장 입회하에 소화전 설치 장소 협의 완료

붙 임  한양도성 혜화문 소화전 설치공사 설계도서.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	구선이		도성보존팀장	代박근우		한양도성도감과장	05/04 안중호
협조자
시행	한양도성도감-4844	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2672	/전송	2133-1063	/	ungum9@seoul.go.kr	/	부분공개(5)