		종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	자율 비상소화장치 형식개선 공사 완료에 따른 검수계획 알림

1. 관련문서

가. 市 예방과-5428(2020.3.2.)호「자율 비상소화장치 개선 계획 알림」

나. 예방과-5640(2020.4.29.)호「자율 비상소화장치 형식개선 대상 변경 재출」

다. 소방행정과-4945(2020.4.29.)호「자율 비상소화장치 형식개선 검사검수요청서 접수 알림」

2. 자율 비상소화장치 형식개선 공사가 완료되어 다음과 같이 알려드리니, 해당

안전센터는 검수하여 주시기 바랍니다.

가. 대  상 : 4개소(붙임 참조)

나. 검수자 : 연건·숭인안전센터장(또는 담당자)

다. 검수사항

□ 비상소화장치함 내부 및 외부 하자 여부

□ 비상소화장치 내 소화전 방수 적정 여부

□ 적재비품 적정 비치여부

□ 기타 사항 확인 등

3. 행정사항

□ 검수 후 붙임 서식에 의거 5.6.(수)한 예방과로 제출하시고,

□ 119행정정보시스템에 사진 등 현황 최신화 및 코로나19 관련 개인위생

관리를 철저히 하시고 업무를 수행하시기 바랍니다.

붙임  1. 비상소화장치 형식 개선 대상 1부.

2. 비상소화장치 검수결과 보고서 1부.  끝.

							예방과장
수신자					연건119안전센터장,숭인119안전센터장
담당자							조항식			예방팀장					이상열					예방과장					05/04 최강의
협조자
시행			예방과-5803									(						)		접수											(						)
우	03153					서울특별시 종로구 종로1길 28															/			http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화		02732-6118						/전송			02-730-6119					/	hangsc65@seoul.go.kr												/	부분공개(5)