문서번호	문화시설과-4399
결재일자	2020.5.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설2팀장	문화시설과장
이덕노		이현	05/06 박병현
협조

서울연극센터 리모델링 및 증축

실시설계 중간보고회 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

문 화 본 부

(문화시설과)

서울연극센터 리모델링 및 증축

실시설계 중간보고회 개최 결과 보고

서울연극센터 공간 리모델링 및 증축을 통한 구조 및 기능보강으로 연극인의 교류 및 협업 공간으로 조성하는데 있어, 그동안 진행사항 및 설계내용에 대해서 중간보고회을  개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ

보고회 개요 개 요

□ 일    시 : '20. 4. 28 (화) 17:00 ~ 18:00

□ 장    소 : 문화본부장실

연번	소 속	성 명	직 위
내부	문화본부장	유 연 식	본부장
	문화시설추진단장	한 병 용	단장
	문화시설과장	박 병 현	과장
	문화예술과 공연예술팀장	차 영 선	팀장
외부	서울문화재단 서울연극센터	박 영 도	메니저
	도시기반시설본부 건축부	이 승 현	담당

□ 참 석 자 : 6명

□ 발 표 자 :  설계용역업체 (신 건축사사무소 신호섭)

- 발표자료 : 설계도면

- 발표형식 : 진행사항, 실시설계취지 및 내용 설명,질의응답 형식

□ 중간보고내용

- 서울연극센터 리모델링 개요 및 추진경위 설명

- 서울연극센터 리모델링 범위 및 배치도 및 각층 평면도 설명

- 서울연극센터 리모델링 공간구성 설명

- 리모델링 및 증축 공사방법(구조보강 포함) 및 공사방식 설명

Ⅱ

회 의 내 용

- 사업대상지 남동측 가로수 이전 및 종류 변경 등을 통해 연극센터

전면부가 보다 잘 인지될 수 있도록 검토

- 전면부 커튼월이 맑고 개방성있게 인지될 수 있도록 설계

- 전면부 실내공간에 외부에서 바라보이는 홍보 장치를 검토할 것.

- 지상4층 운영사무실 층고를 더 확보하도록 검토할 것.

- 리모델링공사인 만큼 설계과정에서 방수에 특히 신경 쓸 것.

- 코로나19 영향으로 종로구 도시건축공동위원회가 2달 연기되어 설계

일정이 불가피하게 2달여 연기되었음을 보고.

- 공식적인 설계 납품 일은 7월 22일(5월 22일에서 60일 연장)이나

6월 말경 까지 설계를 마감하고 필요한 행정 절차를 밟아 9-10월

착공할 수 있도록 노력