문서번호	총무과-13446
결재일자	2020.5.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
오수년		김창중	05/06 김혁
협조	주무관		임삼택
	주무관		우석식

「밝은 환경조성 및 에너지절약 위한」

LED 조명기구 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

행정국

(총무과)

「밝은 환경 조성 및 에너지 절약을 위한」

LED 조명기구 교체 계획 보고

밝은 환경 조성 및 에너지절약을 위하여 본관 및 서울도서관의 조명등을

LED조명으로 교체하고자 보고드림.

□ 관련근거

○ 에너지이용 합리화법

- 국가·지방자치단체 등의 에너지이용 효율화 조치 등(제8조)

○ 공공기관 에너지용합리화 추진에 관한 규정

- 고효율에너지기자재 사용(제11조)

- 연도별 LED보급 목표(‘20년 100%)

□ 조명등 및 LED 보급 현황(기준:‘20년 3월)

*************************************

*****************************************************************************************

***********

**********************************************************************************************************

□ LED조명 교체 대상

********

***************************************************

***************************************************

*************

****************************************************************************************************

□ 보고내용

○ 교체 대상 조명등은 간접조명으로 회의실, 화장실, 도서관 내부에

설치되어 있음

- 본관은 평일 교체가 어려움에 따라 직원이용 불편을 최소화를 위하여           토, 일요일 작업을 실시하고,

- 도서관은 현재 운영하지 않음에 따라 평일 교체 시행하고, 운영시 휴관일        (월요일) 작업 실시

○ 본관 형광등기구는 2012.9월 설치에 따른 내구연한(5년) 경과

*******

***************

□ 조치계획

○ 전체 조명등의 일시 교체가 어려움에 따라 본관 및 도서관을 분리하여

교체 추진

******************************************

○ 조명기구는 조달구매(쾌적하고 안전한 청사관리-시설비), 교체공사는

전기시설유지보수공사 연간단가 작업지시

***************************************

*******************************************

*******************************************

□ 기대효과 및 절감내역(전력량 및 요금)

○ 기대효과

- 조도 향상으로 시(視)환경 개선에 따른 업무효율 향상 기대

- LED조명으로 교체에 따른 평균조도 20~30% 상승

- LED등기구의 평균수명 증가에 따른 조명기구 정비 감소

- 형광등 및 안정기 교체 등 정비감소에 따른 유지관리비 절감

- 공공기간 100% LED 조명 교체에 따른 정부정책 적극 참여

○ 절감 전력량 및 전기요금(별첨 세부내역)

- 전력량 82,531kwh/년, 전기요금 9,904천원/년

□ 행정사항

○ 작업시 안전모 착용 등 안전사고에 대비토록 안전교육 실시

○ 직원 업무에 지장이 없도록 작업 실시, 공사안내 표지판 설치 등

붙임 : 1. 조명기구 시설현황 1부.

2. 전기요금 절감 내역 1부.  끝.