	강북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급대 자동식 산소소생기 구성품 산소공급기(레귤레이터) 고장발생 알림

장비명(건명)	자동식 산소소생기 산소공급기(레귤레이터)	관리부서		강북소방서 현장대응단
고 장 일 시	2020년 05월 05일	장 소		노원구 월계동 947 구급출동지
제조업체	Meditech (CE0086)
조 치 사 항	자체 수리 불가로 해당 A/S업체 문의
원인 및 상태	구급출동중 낙하로 인한 파손
담당자 의견	자체 수리 불가로 해당 A/S업체 문의
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 05월 06일 장비담당자 계급 소방사 성명 나 정(인) 확인자 계급 소방령 성명 김묘진(인) 강북소방서장 귀하

붙임 산소공급기 파손사진.  끝.

	현장대응단장
담당자	나정		진압1대장	이휘창		지휘1팀장	박옥재		현장대응단장	05/06 김묘진
협조자
시행	현장대응단-3331	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로(번동) 911	/
전화		/전송		/		/	대시민공개