문서번호	급수운영과-7579
결재일자	2020.5.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박인호		박장진	05/06 채재일
협조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

「**********************************」

단수 계획 검토 보고

(한남동 729-20 ~ 729-18, 1구간)

2020. 5.

중부수도사업소

(급수운영과)

「**********************************

단수 계획 검토 보고

서울시설공단에서 제출한「**********************************」의 한남동 729-20번지(1구간)의 단수 요청 관련 조치계획을 보고 드림.

□ 관련근거

○ 공사감독2처-5605(2020.05.06.)호

□ 공사현황

○ 공 사 명:************************************

○ 공사기간: 2020.04.17. ~ 2020.11.22.

○ 도 급 비: ************

○ 공사개요: D=80~300mm L=1,163m, D=20~50mm L=109m

원형(648)맨홀 45개, 중형(318)맨홀 9개

○ 도 급 자: ***************

□ 검토내용 및 의견

[ 홍보계획 ]

○ 단수안내문 배포 및 부착

- 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문 배포

- 단수 안내문은 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 잦은 단수지역 골목입구 및 골목 내에 부착

○ 홈페이지 게재 및 사업소 현장민원과 단수계획 안내

- 상수도사업본부 홈페이지

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내

- 음식점등 다량 급수처는 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

※ 우천 등으로 작업 연기 시에는 별도 통보 예정

○ 단수 계획 현황

구 간	위 치	단수 예정일	단수시간	단수세대	작업일수	검토결과
1구간	한남동 729-20번지 일대	2020. 5.7.(목) 10:00~16:00시	10:00~ 16:00시 (중3시간)	7	1	승인

□ 조치의견

○ 검토결과 단수 계획, 안내 등이 적절하여 승인을 통보하고자 합니다.

○ 처리계획

- 장기사용 배급수관 정비로 반드시 단수가 수반되는 공사 임.

- 산출된 단수시간 내에 해당 공종이 완료될 수 있도록 시공업체 및 감독에게    지시하고,

- 사전에 충분히 퇴수작업 실시로 통수 후에도 수질 관련 민원 최소화하고자 함.

붙 임 :  1. 관련공문 1부.

2. 단수계획서 1부.

3. 단수홍보문 1부.  끝.