		북부수도사업소
CU********6*******A07***************E0500-1&
수신자		**************************************** ******************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	*************************************************************
민원내용	수질검사를 받고 싶습니다.

검사자	직급 :		주무관	성명 :		박순덕	채수일자		2020.05.06.
검사일자	2020.05.06.						처리일자		2020.05.06.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.11			0.18			0.10
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.02
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
단순수질검사	수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하오나 초기수에서 녹물이 나올수 있습니다. 충분히 퇴수후 사용하시기 바랍니다.

끝.

								북부수도사업소장
주무관							박순덕				수질팀장					김명기					행정지원과장					05/06 박희복
협조자
시행			행정지원과-8225										(						)		접수												(						)
우	01137					강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과																/
전화		02)3146-3255							/전송			02-3146-3279					/														/	부분공개(6)