투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	종보전연구실장
(경유)
제목	동물병원 수전설비 교체 및 정비공사 관련 전원공급 우선순위 회신 요청

1. 우리과에서 시행중인 “동물병원 외 1개소 수전설비 교체 및 정비공사 설계용역”과      관련입니다.

2. 동물병원 수전설비 고장발생 및 전기설비 점검시 자동으로 임시 전원을 공급코자         전기계통 변경을 검토중에 있으니 동물병원에서 사용하는 주요 부하(장비, 기기, 설비)에      대해 자체적으로 조사후 우선적으로 전원공급을 희망하는 부하(장비, 기기, 설비)를      아래 양식에 의거 회신하여 주시기 바랍니다.

아               래 -

우선순위	부하명	수량 [대․개‧식]	총 전기용량 [kW]	용 도	비 고
	작	성	예	시
1	00냉동고	2	0	종보전 시료 보관	UPS 연결
2	00시험장비	1	0	동물 연구용
3	실험용 PC	3	0	실험자료 보관
…

※ 예상 공급 전기용량 약 15kW로 공급가능 전기용량 초과시 전원공급 불가.  끝.

	시설과장
주무관	전성완		주무관	이춘한		시설과장	05/07 양희상
협조자
시행	시설과-3644	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02)500-7431	/전송	02)507-7230	/	akagaeya@seoul.go.kr	/	대시민공개