	종로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2020년 소방용수시설 운영 기본 계획 알림

1. 관련근거

가. 市 재난대응과-9460(2020.4.28.)호 “2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림”

나. 재난관리과-3077(2020.5.6.)호 “2020년 소방용수시설 운영 기본 계획”

2. 소방용수시설의 효율적인 유지, 관리를 통해 재난현장에서의 안정적인 급수지원 체계를 확립하고자 2020년 소방용수시설 운영 기본계획을 붙임과 같이 알려드리오니, 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 용수현황 : 2865개소(소화전 2815개소, 저수조 46개소, 급수탑 4개소)

나. 세부내용

1) 소방용수시설 설치 및 보수

2) 소방용수시설 조사 및 유지관리

※ 정기조사 시 1인당 20개소 이상 직원은 2개월에 걸쳐 실시 가능

3) 노후 소화전 밸브 교체

4) 소방용수시설 설치 및 관리실태 점검

붙 임  1. 2020년 소방용수시설 운영 기본 계획 1부.

2. 소방용수시설 관련 규정 1부.

3. 비상소화장치 관련 규정 1부.

4. 일제 조사 요령 1부.

5. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장
★담당자	임상범		대응총괄팀장	손병대		재난관리과장	05/07 김현정
협조자
시행	재난관리과-3093	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화	02-736-3119	/전송	02-739-0119	/		/	대시민공개