고압가스 수불부 취수장(05.06)

결재	주무관	정수과장
	채민수	05/07 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						24,386
05.01		334	340		674	23,712
05.02		371	345		716	22,996
05.03		352	363		715	22,281
05.04	5,400	388	381		769	26,912
05.05		422	382		804	26,108
05.06		455	445		900	25,208
05.07					0	25,208
05.08					0	25,208
05.09					0	25,208
05.10					0	25,208
05.11					0	25,208
05.12					0	25,208
05.13					0	25,208
05.14					0	25,208
05.15					0	25,208
05.16					0	25,208
05.17					0	25,208
05.18					0	25,208
05.19					0	25,208
05.20					0	25,208
05.21					0	25,208
05.22					0	25,208
05.23					0	25,208
05.24					0	25,208
05.25					0	25,208
05.26					0	25,208
05.27					0	25,208
05.28					0	25,208
05.29					0	25,208
05.30					0	25,208
05.31					0	25,208
합계	5,400	2,322	2,256		4,578