『주택용 소방시설 설치는 의무입니다』
	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	(긴급) 건축공사장 현장점검(2차) 계획 알림

1. 관련문서

가. 예방과-2683(2020.3.3.)호『2020년 봄철 소방안전대책』

나. 예방과-2037(2020.2.17.)호『2020년 집중 소방안전관리 대책』

다. 市예방과-10498(2020.5.6.)호『건축공사장 현장점검(2차) 계획 알림』

2. 2020. 04. 29.(수) 13:32분경『경기 이천 물류창고 건축공사장 화재로 다수사상자 발생』한 바 관내 건축공사장 현장점검(2차) 계획을 붙임과 같이 알려드리니. 해당 팀장(센터장)께서는 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기  간: 2020. 05. 07.(목) ~ 05. 08.(금) <2일간>

나. 대  상: 22개소(2천㎡ 이상)

다. 방  법

구 분	횟 수	내 용	비고
현장점검(반)운영	기간 중 1회 현장 방문	중점점검 사항 확인 현장점검	간부현지방문대상 병행

라. 중점 점검사항

❍ 건축공사장 관리책임자(현장소장 등) 소방안전교육, 이천화재 관련 설명 등 화재 경각심 고취

❍ 건축공사장 임시소방시설 설치 및 정상작동 여부 확인

❍ 화재예방 및 용접·용단 작업 등 화기취급 시 안전관리 철저 지도

❍ 공사현장 안전관리자 간이소화용구(휴대용 소화기) 휴대 지도 등

3. 행정사항

가. 내근팀장(센터장)께서는 담당 건축공사장을 기간 중 현장방문하여 관계인 등에 화재경각심 고취 및 화재예방 교육, 임시소방시설 확인 등을 철저히 시행하여 주시고,

나. [붙임2]서식(건축공사장 현장확인 점검표) 지참하여 공사현장을 방문, 작성하시고, 스캔 후 05. 11.(월) 오전까지 민원방염(교.안정은) 행정메일로 제출(원본제출 가능)

붙임  1. 건축공사장 현장점검(2차) 현장방문 대상 1부.

2. 건축공사장 현장확인 점검표 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내자료, 본부문서 각 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,북아현119안전센터장
담당자	장지환		예방팀장	지정현		예방과장	05/07 계광옥
협조자
시행	예방과-4980	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/main/main.do
전화		/전송	02-6981-5477	/		/	부분공개(6)