보    고    서

등록번호	시설관리과-10252

결재	주무관	시설운영팀장	시설관리과장
	이원준	이유찬	05/07 허준행

명에 의하여 종로구 관내 누수복구 발생 노후 배수관 정비계획을 아래와 같이 보고합니다.

2020. 5.

복 명 자 : 지방시설서기  이 원 준

1. 노후관현황

연번	위치	관종	구경	정비계획	비 고
1	종로1가 17	CIP	200	지장물과다로 정비 어려움	지장물과다
2	청운동 89-8	SP	100	2020년 하반기 정비
3	계동 146-2	CIP	200	2020년 하반기 정비
4	홍지동 36-41	SP	100	2020년 하반기 정비
5	장사동 2	CIP	200	2020년 하반기 정비
6	종로5가 76	CIP	200	2022년 상반기 정비
7	세종로 1	SP	100	2021년 하반기 정비
8	통인동 116-2	CIP	150	2021년 상반기 정비
9	창신동 651-14	SP	150	2020년 하반기 정비
10	종로1가 17	CIP	200	지장물과다로 정비 어려움	연번1 동일관로
11	종로3가 138-1	CIP	200	2020년 하반기 정비	연번5 동일관로
12	견지동 110	CIP	200	2022년 하반기 정비
13	종로5가 255-1	CIP	80	2020년 하반기 정비

2. 보고내용

가. 상기 노후 배수관은 2019년 누수가 발생한 관로이며, 2회 이상 누수가 발생한 관로는 관개량이 시급한 실정임.

나. 상기 노후 배수관 중 1개소는 지장물과다로 정비가 어려운 실정임.

3. 조치의견

가. 상기 사항과 같이 2020년 하반기 정비 가능한 노후배수관은 연간단가 계약업체에 지시하여 정비코자 함.

- 대상관로  : 13개소

붙임 : 누수복구 발생 노후관 현황 1부.  끝.