내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
		송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방안전관리자 중복 선임 대상물 현지확인 출장 결과보고(오금동 17-6 등 2개 대상)

1. 관련근거

○ 복무관리 출장신청관리(2020.5.6.) 『소방안전관리자 중복 선임 대상 현지 확인 및 소방안전관리자 선임 안내』

2. 우리 서 관내 **************** 해당 지번 2개 대상 건물에 대한 소방안전관리자가 중복으로 선임되어 있다는 내용이 유선으로 접수됨에 따라 현지 확인을 위해 출장한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : **********************

나. 건물개요 : 양식 철근콘크리트조 지하1층/지상7층 연면적 1,301.32㎡(오금동 17-6)

양식 철근콘크리트조 지하1층/지상4층 연면적 1,233.90㎡(오금동 17-11)

다. 출 장 자 : 소방사 김경표

라. 현지확인결과 : 현지 방문하여 확인한바, 두개의 소방안전관리대상물이 후면을 서로 마주보는 형태로 인접하여 있으며, 건물 소유주 현은교(오금동 17-6)와 현흥주(오금동 17-11)는 혈연 가족관계인 것을 확인함.

마. 출장자 의견(조치계획) : 두개 소방안전관리대상물의 지번이 완전히 일치하지는 않지만 서로 인접하여 있고 같은 오금동 17번지 필지 내에 위치하고 있으며, 건물 소유주 현은교(오금동 17-6)와 현흥주(오금동 17-11)는 혈연 가족관계로서 관리 주체가 동일하다고 볼 여지가 있으므로 관계 법규(시설법 시행령 제22조 2항)에 따라 하나의 특정대상물로 보고, 소방안전관리자 중복 선임이 가능한 것으로 판단됨.

붙 임  1. 오금동 17-6 건물 현장 사진 1부.

2. 오금동 17-11 건물 현장 사진 1부.  .끝.

담당자							김경표			위험물안전팀장					권영석					예방과장					05/07 김정용
협조자
시행			예방과-8771									(						)		접수											(						)
우	05737					서울특별시 송파구 오금로51길 56															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화								/전송								/													/	부분공개(6)