문서번호	정수과-5629
결재일자	2020.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
강광영		05/07 이병옥
협 조

2020년 04월 유효율 현황

2020. 5.

□ 2020년 월별 유효율(‘20년 목표 : 98.7%)

구분	취수량 (㎥/월)	송수량 (㎥/월)	유효율 (%)	2019년 월 별 유 효 율	증․감(%P)
					2019년 동월대비	2020년 목표대비
계	53,133,830	52,245,640	98.21	98.48	-0.27	-0.49
1월	13,459,320	13,210,250	98.15	98.24	-0.09	-0.55
2월	12,771,190	12,550,710	98.27	98.40	-0.13	-0.43
3월	13,596,340	13,389,766	98.48	98.51	-0.03	-0.22
4월	13,306,980	13,094,914	98.41	98.48	-0.07	-0.29

□ 2020년 04월 일별 유효율

일자	요일	취수량 (㎥/일)	송수량 (㎥/일)	유 효 율 (%)	비 고
계		13,306,980	13,094,914	98.41%
1	수	433,300	427,152	98.58%
2	목	449,230	437,651	97.42%
3	금	440,840	433,548	98.35%
4	토	445,800	443,527	99.49%
5	일	441,360	439,610	99.60%
6	월	450,810	435,516	96.61%
7	화	446,650	437,876	98.04%
8	수	444,930	441,347	99.19%
9	목	438,570	433,103	98.75%
10	금	448,820	435,171	96.96%
11	토	438,340	434,625	99.15%
12	일	448,530	444,208	99.04%
13	월	451,580	442,999	98.10%
14	화	442,710	426,356	96.31%
15	수	439,750	441,521	100.40%
16	목	453,400	444,302	97.99%
17	금	427,590	419,226	98.04%
18	토	453,570	446,458	98.43%
19	일	436,190	429,569	98.48%
20	월	443,510	432,845	97.60%
21	화	435,510	434,774	99.83%
22	수	433,280	421,139	97.20%
23	목	437,710	431,404	98.56%
24	금	445,810	440,400	98.79%
25	토	441,690	440,284	99.68%
26	일	452,910	442,505	97.70%
27	월	439,590	429,909	97.80%
28	화	449,660	446,927	99.39%
29	수	445,690	444,969	99.84%
30	목	449,650	435,993	96.96%

끝.