탐지(출장)결과 보고서

주무관		급수관리팀장	급수운영과장		결재
홍기의		최용진	05/07 유승효
협 조
	주무관			서은교

	명에 의하여 옥외 누수탐지와 관련 관내지역에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2020 . 05 . 07.

탐 지 일		2020년 05월 07일(목요일)		주무관		주무관	기간제	기간제	기간제
탐지 구역		노원구,도봉구(도봉동,창동)		홍기의		이상진	나광수	김형제	이덕영
다 점 및 음 청 식 누 수 탐 지
연번	블 록	탐 지 위 치	구 분		탐 지 결 과					비 고
1	공릉01-03	노원구 공릉동110번지 일대 점검	다 점 탐 지		로거회수 및 분석 의심지역 점검 (상계동110-11,상계동65-35 탐지 적출-복구의뢰)
2	공릉01-03	노원구 상계동111번지 (당고개역 주변) 일대	다 점 탐 지		로거 설치
3		관내 간선도로 및 취약지역 상수도관로점검	순 찰		이상없음
4
5

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	로거설치횟수	중블록	소블록	탐지위치	금 회 (로거수량)	탐 지 결 과	누계 (로거 수량)
로거 회수 및 분석 점검	64	공릉2중	공릉01-03	상계동	15	상계동110-11,65-35 탐지적출-복구의뢰	494
로거 설치	65	공릉2중	공릉01-03	상계동	15	로거설치	509