문서번호	시설보수과-1516
결재일자	2020.5.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
박종석	우배용	조선행	05/07 한성현
협 조

센터 소방시설용 소화펌프 구매계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 05.

난지물재생센터

시 설 보 수 과

센터 소방시설용 소화펌프 구매계획

센터 내 소방시설물 유지보수용 소화펌프 및 부속자재를 구매하여

화재예방 및 안전에 신속하게 대응하고자 함

1		시설현황

설 치 장 소	주 펌프	충압 펌프 (구, 보조펌프)	전자스위치 (구, 충압탱크)	비 고
계	9대	10대	8개
관리동	1 (7.5kw)	1 (2.2kw)	1
가스발전기동	1 (5.5kw)	1 (3.7kw)	1
송풍기동 #1	1 (7.5kw)	1 (2.2kw)	1
송풍기동 #2	1 (3.7kw)	1 (2.2kw)	1
소각장	1 (37kw)	2 (5.5kw)	1
탈수기동	2 (15kw, 7.5kw)	2 (5.5kw)	1
유입펌프장 #1	1 (5.5kw)	1 (2.2kw)	1
유입펌프장 #2	1 (5.5kw)	1 (2.2kw)	1

○ 소화펌프 설치현황

– 부속자재 : 방진가대/스토퍼, 유량계, 압력스위치

2		구매사유

○ 예비펌프 보유

– 증설되는 장소(차량대기동) 및 기존 유지보수용 펌프가 없어, 고장 발생시

바로 조치 가능케 하기 위함

품 명	규 격	수 량	비 고
주 펌프	37kw(50HP,1600LPM,68M, 125/100∅)	2
충압(보조)펌프	3.75kw(5HP,60LPM,68M, 40/40∅)	1
방진가대/스토퍼		2
유량계	80mm, 10Kg(F)	2
전자스위치	10Kg	1

❍ 구 매 품 목 :

3		추진계획

❍***********************************************************************************************************

❍ **************************

❍ *********************************

❍ 예 산 과 목 : 사업비용,영업비용,처리장비,수선유지교체비,수선유지비,센터운영,

(소방시설 유지보수). 끝.