문서번호	시설과-773
결재일자	2020.5.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장
양지수	윤상섭	05/07 문인기

『월드컵공원 CCTV설비 유지관리 용역』

점검결과 보고(2020년 3~4월)

2020. 05.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

『월드컵공원 CCTV설비 유지관리 용역』

월간 점검결과보고(2020년 3~4월)

월드컵공원내 CCTV설비 월간 일제점검을 실시하고 결과를 다음과 같이 보고드림.

□ 점검개요

□ 점검일자 : 3월 25일, 4월 24일

□ 용역업체 : *******

□ 점 검 자 : 용역업체 직원 2명***************

□ 점검대상 : 월드컵공원내 CCTV 시스템(56대)

□ 점검내용 : 카메라 작동여부 등(세부사항 점검표 참조)

□ 점검결과

□ 전반적으로 양호하며 점검불량 사항은 현장조치 및 교체완료

□ 정비내용

□ 현장조치사항

- 하늘공원 무선통신 이상으로 재설정 완료

- 노을공원 서쪽카메라 재부팅 완료

붙임  1. 점검표 각 1부.  끝.