청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
		양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	구급장비(플라즈마소독기) 수리 계획 보고

1. 목동119안전센터-990(2020.5.7.)호『구급장비(플라즈마소독기) 고장발생보고서』

와 관련입니다.

2. 목동119안전센터 감염관리실에서 사용 중인 플라즈마소독기 고장에 따른 수리 계획을

다음과 같이 보고합니다.

가. 건    명: 플라즈마소독기 수리

나. 품    명: 플라즈마소독기(목동119안전센터)

다. 수리내역: 솔레노이드 밸브 교체, 소프트웨어 업그레이드

라. 소요예산: ******************

마. 결재방법: 재난관리과 신용카드 결제

바. 예산과목: 구급장비 보강 및 유지관리 / 사무관리비

사. 수리업체: ***********

아. 납품기한: 계약일로부터 20일 이내

자. 검 수 자: 목동119안전센터 구급대원 2명

붙임  1. 구급장비(플라즈마소독기) 고장발생보고서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 사업자등록증 1부.  끝.

※ ISO 37001 (반부패관리시스템) 인증 (2019. 1. 31. 정부기관 최초)

담당자							윤지홍			구급팀장					김영재					재난관리과장					김선기				소방서장						05/08 김재학
협조자
시행			재난관리과-2613									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 2층 재난관리과 (목동)															/
전화		02-6981-8661						/전송			02-2652-2286					/	yunjh387@seoul.go.kr												/	부분공개(5)