	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(지하식4437호 등 4개소)

1. 2019년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편3항 『소방용수시설 및 비상소화     장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 북아현119안전센터에서 관리 및 운용중인 지하식 소화전(4437호 등 4개소)     의 고장이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

소방용수시설				고장일시	사용가부	담당자
관리번호	식별	위치	고장내역
공설4437	지하식	서대문구 경기대로 48	도로공사 매몰	2020.5.7. (11시경)	사용불	소방장 ***
공설4360	지상식	서대문구 충정로9길 4	몸체 스핀들 작동불가	2020.5.7.(10시경)
공설4018	지상식	서대문구 경기대로 9길 72-3	몸체 스핀들 작동불가	2020.5.6.(10시경)		소방사 ***
공설4387	지상식	서대문구 경기대로 9길 76	몸체 스핀들 작동불가	2020.5.6.(11시경)

붙 임 : 소방용수시설 고장발생 내역서(지하식4437호 등 4개소) 1부.  끝.

	북아현119안전센터장
서무담당	김연철		1팀장	김갑수		119안전센터장	05/08 허영
협조자
시행	북아현119안전센터-1557	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)