보    고    서

등록번호	시설관리과-10857

결재	주무관	시설안전팀장	시설관리과장
	서영인	김대용	05/08 천성훈

명에 의하여 지역담당 업무수행중 2019년 누수복구후 신발생된 미정비 불용관에 대하여 검토한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2020. 5. 7.

복 명 자 : 지방시설주사보  서 영 인

1. 현   황

연번	발생일	위치	구경	관종	조치현황	비고
1	19.2.28	**********	25	SSP	밸브폐쇄
2	19.8.13	*********	20	SSP	밸브폐쇄
3	19.8.31	*********	25	SSP	밸브폐쇄

2. 보고내용

가. 상기 사항은 **************** 외 2개소에서 누수복구 공사시 밸브폐쇄 조치하여 현재 미정비 불용관으로 관리하고 있는 대상으로, 분기점 폐쇄조치하여 불용관 정비가 필요한 실정임.

3. 조치의견

가. 상기와 같은 실정으로 아래와 같이 분기점 폐쇄 공사를 시행코자 하며,

- 공사개요 : 새들잠금 D20mm*1, D25mm*2개소

나. 동 공사를 『2019년 묵1동 외 7개동 상수도공사』 계약업체에 작업지시하여 누수발생을 방지하고 유수율 제고에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 : 누수복구 완료보고서 각 1부.  끝.