함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사 정비 계획(인사발령에 따른 수정)

1. 관련근거

가. 재난관리과-2182(2020.4.14.)호 『2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사 · 정비계획』

나. 소방행정과-5386(2020.5.8.)호 『소방공무원 인사발령』

2. 위와 관련, 공단119안전센터 2020년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사     계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2020. 5. 11. ~ 5. 27.(기간 중 9일)

팀별	점 검 일 시
1팀	5월 25일(월) 13:30~17:30	5월 26일(화) 13:30~17:30	5월 27일(수) 13:30~17:30
2팀	5월 11일(월) 13:30~17:30	5월 12일(화) 13:30~17:30	5월 13일(수) 13:30~17:30
3팀	5월 18일(월) 13:30~17:30	5월 19일(화) 13:30~17:30	5월 20일(수) 13:30~17:30

나. 점검대상 : 총 498개소

현 황	지상식	지하식	급수탑	저수조	비상소화장치	비상소방용수
505	210	267	0	2	19	7

다. 조사방법 : 당일 야간 근무자 출동대기(13:30~17:30) 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

라. 안전관리책임자 : 각팀 팀장

❍ 공단119안전센터 전직원

❍ 안전관리책임자 : 각팀 팀장

마. 행정사항 :

❍ 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원교육 철저

❍ 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 철저

❍ 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청결유지 등)

❍ 소화전 뚜껑 교체 관련 수량 조사

❍ 대민접촉 금지 및 개인위생물품 착용(마스크,장갑)

❍ 일제수리 당일 해당지역 수도사업소 담당자에게 사전연락 요망

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 계획(일정) 1부.

2. 표찰발견 보고서식 1부.  끝.

담당자	김주형		3팀장	심문섭		119안전센터장	05/09 김원영
협조자
시행	공단119안전센터-1789	(		)	접수		(		)
우	08379	서울특별시 구로구 디지털로34길 56	/
전화		/전송	02-837-7119	/		/	대시민공개