보    고    서

등록번호	시설관리과-10960

결재	주무관	시설안전팀장	시설관리과장
	서영인	김대용	05/11 代박종일

명에 의하여 우리사업소 관내 묵동 담당업무 수행중 정비를 요하는 노후 상수관로를 발견하고 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2020. 05. 08

복 명 자 : 지방시설주사보  서 영 인

1. 현황

가. 위      치 : *************************************

나. 해 당 관 로 : GIS상 2004/DCIP/Ø100

다. 내      용 : 노후 상수도관 정비 및 단절관 정비

2. 보고내용

가. 상기 사항은 *************** 인입선 폐쇄중 배수관이 PVC로 확인되었고, *********** 앞 배수관이 단절되어 있어 수질저하 관련 민원 발생의 우려가 있으므로 노후관 개량 및 순환배관망 형성이 필요한 실정임

*****

3. 조치의견

가. 상기 사항과 같은 실정으로 아래와 같이 노후관 개량 및 단절관 정비 공사를 시행코자 하며,

- 공사개요

· 노후관개량 : D=100mm, L=20m(****************)

· 신관부설 : D=100mm, L=3m(묵********)

나. 동 공사는 『2019년 묵1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)』 계약업체에 작업지시하여  적수 민원발생 및 누수발생을 방지하고 유수율 제고에 만전을 기하고자 합니다.  끝.