	구로소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	85. 자율 비상소화장치 개선 및 교육·훈련 실시 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-6071(2020.3.17.)호 “자율 비상소화장치 개선 계획(알림)”

나. 예방과-6086(2020.3.17.)호 “표준디자인 비상소화장치함 및 호스릴 방식 개선 공사 계획 보고(102호)”

다. 예방과-8398(2020.4.21.)호 “준공검사(감독)조서(비상소화장치함 호스릴 방식 개선 공사)”

라. 예방과-8482(2020.4.22.)호 “비상소화장치함(102호) 표준디자인 및 호스릴 방식 개선 결과(알림)”

2. 우리서 소방차 통행 불가·곤란지역 및 주택 밀집지역의 비상소화장치함(102호)을 표준디자인 및 수관적재형 방식을 호스릴 방식으로 개선 하고, 비소함 인근 거주 주민 대상으로 비상소화장치 사용법 교육 및 합동 훈련을 실시결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상/주소 : 비상소화장치함 102호 / 구로구 우마2나길 8-0(가리봉동 115- 93)

나. 개선사진(결과)

개선 전		철거		개선 후

붙임 1. 85. 자율 비상소화장치 개선 결과 1부.

2. 85. 비상소화장치 훈련 및 교육 결과 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	김다혁		예방팀장	황인대		예방과장	05/11 조동건
협조자
시행	예방과-9638	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/	nwja6404@seoul.go.kr	/	대시민공개