“비상구는 생명의 문”비상구안전관리를 생활화 합시다!
	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재취약 주거시설(*방, ***지역) 화재예방 합동 안전점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-3505(2020.2.14.)호『2020년 집중 소방안전관리 대책』

나. 예방과-4592(2020.2.28.)호『2020년 봄철 소방안전대책』

다. 예방과-8521(2020.4.29.)호『화재취약 주거시설(*방, ***지역)화재예방 합동 안전점검 계획』

2. 위와 관련 화재취약 주거지역(쪽방, 성매매 지역)에 대하여 전기안전공사와 합동으로 화재예방 안전점검을 실시하고 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

○ 점검대상 및 점검결과

점검대상	점검일자	점검반	점검내용
성매매 지역	5. 7.(목) 14:00~16:00	*예방과장 *검사지도팀장 *소방특별조사 6명	업장 내 단독경보형 감지기 중점 점검
쪽방 지역	5. 8.(금) 10:00~12:00	*소방특별조사 5명 *전기안전공사 4명	*지역 내 소방시설 점검 *세대내 전기안전점검(100세대)

※성매매 지역 내 리모델링 매장과 각 업장 내 노후 감지기 20개 교체(지역 관리상인회 배부)

붙임  1. 점검 사진 1부.

2. 단독경보형 감지기 수령증 1부.  끝.

담당자	김동주		검사지도팀장	代전영선		예방과장	05/11 이은와
협조자
시행	예방과-9123	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		/전송	02)2637-3119	/		/	부분공개(5 7)