문서번호	보건의료정책과-15393
결재일자	2020.5.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
실무사무관	공공보건팀장	보건의료정책과장		시민건강국장
이은숙	이민재	박유미		05/12 나백주
협 조	물환경연구부장		이목영
	시립병원운영팀장		이병철

보건소 및 공공의료기관 치과용수 관리 계획

2020. 5.

보건의료정책과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울시 보건소 및 공공의료기관  치과용수 관리 계획

서울시 산하 보건소 및 공공의료기관 치과용수 관리계획를 수립하여 시민에게 위생적이고 안전한 의료서비스를 제공 하고자 함

1		개 요

□ 근   거

○ 서울시 보건소 및 공공의료기관 치과용수() 관리지침(2019.2.18.)

○ 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙(환경부령 제684호, 2017. 1. 1.)

□ 서울시 보건소 및 공공의료기관(8개소) 치과용수 관리현황

○ 의료법 제58조의 3(의료기관 인증기준 및 방법 등) 및 치과병원 인증기준 Ver.2.0(의료기관평가인증원) 의거 관리

○ 보건복지부(치과진료감염방지기준,), 치과의사협회, 한국치위생감염관리학회 지침

○ 일일점검표 형식에 의한 치과유니트 체어 수질 위생 관리

○ 서울시 보건소 및 공공의료기관 치과용수 관리 지침에 따라 상반기/하반기 치과용수 수질관리

□ 2019년 서울시 치과용수 수질 검사 결과

○ 상반기

- *********************

- ****************************

○ 하반기

- ***************************

- ****************************

2		추 진 계 획

□ 치과용 수질 검사

○ 대상기관: 25개 자치구 보건소 및 8개 공공의료기관(시립병원)

○ 실시횟수: **********************

○ 검사기관: 보건소 및 서울시보건환경연구원*

※ 보건환경연구원에서 매년 1회 이상 수질검사 실시 권고

○ 허용기준: 일반세균 100CFU/㎖이하

- 근거: 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제2조(별표1)

○ 보고 및 관리

- 수질검사 실시 후 서울시에 결과보고

- 보고시기:  상반기 5월 30일까지, 하반기 11월 30일까지

- 치과용수 부적합 시 사용을 즉시 중지하고 필요한 조치를 취한다

- 적합상태 확인 후 사용

□ 수관 물 빼기

○ 매일 아침 진료 시작 전 모든 수관에서 물을 2분 이상 빼낸다.

○ 매 환자 진료 후 수관에서 30~40초 이상 물을 빼낸다.

○ 일과를 마친 후 수관에서 물을 2분 이상 빼낸다.

□ 수관 소독

○ 정기적으로 년 2회 이상 실시한다.

○ 수관소독제를 이용하여 소독한다.

3		시료채취 시 주의사항

○ 치과용수 시료 채취 시 주의할 점(「먹는 물 수질 공정시험기준」중 시료의 채취와 보존)

- 미생물 시험용 시료: 미생물 시험용 시료를 채취 할 때에는 멸균된 시료용기를 사용하여 무균적으로 시료를 채취하고 즉시 시험하여야 한다. 즉시 시험할 수 없는 경우에는 빛이 차단된 4℃ 냉장보관 상태에서 24시간 이내에 시험하여야 한다.

- 잔류염소를 함유한 시료를 채취할 때에는 시료채취 전에 멸균된 시료채취용기에 멸균한 티오황산나트륨용액을 최종농도 0.03% 되도록 투여한다.

- 수도꼭지에서 시료를 채취할 경우에는 수도꼭지를 틀어 2분~3분간 흘려버린 후 시료를 채취한다. 수도꼭지를 연결한 부착물이 있다면 이를 제거하고, 깨끗한 헝겊 또는 휴지로 이물질을 닦아낸 후 시료를 채취한다. 필요에 따라 가스버너 등을 이용하여 수도꼭지 입구를 충분히 소독할 수 있다.

붙임 : 1. 서울시 보건소 및 공공의료기관 치과용수 관리 지침 1부

2. 먹는물 수질기준 및 검사에 관한 규칙 제2조(별표1) 1부

3. 2019년 상/하반기 치과용수 수질검사 결과 각1부.  끝.