<별지 제88호 서식>

물품검수조서[송풍기동 UPS축전지 교체]

문서번호	운영과-756
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	운영과장
	강준석	장인환	05/12 김학춘

계 약 건 명			송풍기동 UPS축전지 교체
납 품 자			상 호			삼풍파워주식회사							성 명		김민규
계 약 금 액			금일백이십이만일천원정 (\1,221,000)						기성금액
금회납품금액			금일백이십이만일천원정 (\1,221,000)						잔여금액			-
계약체결년월일			2020년 5월 일
납 품 기 한			2020년 5월 일
납 품 년 월 일			2020년 5월 4일
검사(수)년월일			2020년 5월 4일
검사(수) 장 소			#2 송풍기동
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음(○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ) , 아니오( ), 해당없음(○ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록)													물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.																물 품 출 납 원
붙임 물품검수 사진 1부. 2020년 5월 11일
																분임물품 출 납 원
	검수자	난지물재생센터			운영과			공업6급			성명		마순조	마순조		장인환
	검수자	난지물재생센터			운영과			전기운영6급			성명		이탁월	이탁월

(별지 제88-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
1	UPS 축전지 (12V-7,2AH)	개	30,000	32	0	32
2	출장설치시운전 및 UPS점검	식	150,000	1		1
	이		하	여		백