보    고    서

결재	주무관	급수관리팀장	급수운영과장
	김원재	김승완	05/12 이병운

	마포구청으로부터 행정재산(토지) 용도폐지 관련 협의가 있어 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2020. 5. 12.
보고자: 지방시설주사보 성명: 김원재

제 목 : 행정재산(토지) 용도폐지 관련 협의

□ 현  황

○ 용도폐지 협의대상

관련공문	지 번	지목	면적 (㎡)	소유자	용도폐지 신청면적(㎡)	상수도 시설물 현황
건설관리과-7087 (2020.05.07.)	**********	**	***	****	***	상수도관(D=80mm)외 3개소 매설되어 있음.

○ 용도폐지 위치도

□ 보고 내용

○ 용도폐지 대상인 ******************번지는 현재 구거의 기능을 상실하고 현황 대지로 이용중에 있으며

○ 용도폐지 구간내 상수도 시설물(배수관D=80㎜*2개소, 급수관D=20㎜*2개소)이 매설되어 있음.

상수도시설물	종류	관경	해당지번	비고
①	급수관	D=20㎜	**********
②	배수관	D=80㎜	-
③	급수관	D=20㎜	********* **********
④	배수관	D=80㎜	-

○ 상수도 시설물 중 ①,③번의 급수관은 신청인 매입의 따라 용도폐지 가능하나 ②,④번 배수관의 경우 아현동572번지 일대 공급관로로써 용도폐지 불가능함.

□ 처리 의견

○ 상기와 같은 사항을 마포구청(건설관리과)에 회신코자 합니다.

붙임 : 시설물 사용현황 및 위치도 1부.  끝.