문서번호	기전과-2449
결재일자	2020.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
정희준		오준식	05/12 김종호
협조
	주무관		문준호

2020년 수방대비 지하차도 침수

가상훈련실시 결과보고

2020. 5.

성동도로사업소

기전과

2020년 수방대비 지하차도 침수 가상훈련실시 결과보고

2020년 수방기간을 맞이하여 현장근무자의 대처능력을 점검하고 지하차도 침수와 정전사고에 대비한 훈련을 실시 그 결과를 보고드림

Ⅰ		근 거

□ 『2020 수방기간 기전시설물 관리 운영계획』기전과-2191호(2020.4.27.)

Ⅱ		시설현황

도로기전 시설물		계	일반교량	한강교량	터널	고가차도	지하차도
관리 시설물(종)		42	12	4	3	10	13
설 비(개)		15,883
조명 설비	계	15,586	3,781	5,459	1,324	1,665	3,357
	차도조명	5,477	465	705	1,244	325	2,738
	내부점검등	3,041	780	1,627		634
	지하보도등	619					619
	교량하부등	32	32
	경관조명	6,235	2,322	3,127	80	706
	방음터널등	182	182
기타 설비	계	297	22	23	52	12	188
	배수펌프	33					33
	발전기	8					8
	CCTV	70		6	22		42
	재방송설비	3			1		2
	비상벨	53			22		31
	엘리베이터	3	3
	배전반	99	19	17	7	12	44
	기류휀	28					28

Ⅲ		훈련개요

□ 엔진펌프 가동훈련

□ 일  시 : 2020. 5.11.(월) 10:00 ∼ 10:30

□ 장  소 : 사업소내 주차장(차량정비동)

□ 대  상 : 기전과 10명 및 시설보수과 공무직원 3명

□ 내  용

- 20마력 엔진펌프 시운전 및 상차훈련

- 흡입·배출호수 연결 시운전 실습

□ 가동결과 : 양수기 정상가동

□ 사진

엔진양수기(20HP) 결속 및 시운전

□ 지하차도 침수대비 가상훈련 개요

□ 일  시 : 2020. 5.11.(월) 11:00 ∼ 11:30

□ 장  소 : 동일로지하차도

□ 대  상 : 기전과 직원(기전과장 외 15명)

□ 내  용

- 이동용 발전기를 동원하여 배수펌프 가동

- 비상발전기 전원선로 결선 및 교육

- 펌프 기동 전류 확인 및 배수 점검

□ 사진

비상발전기 상차 및 현장 이동 후 결선
분전반 전동기 결선

Ⅳ		훈련결과

□ 담당 직원 엔진펌프 가동법 교육 및 실습으로 직원 숙련도 향상

□ 지하차도 근무자의 비상상황시 대처 요령 숙지

□ 비상발전기 전원결선 및 모터펌프 기동결선 교육과 훈련으로 지하차도 근무자 전원 지원근무 가능

□ 상기와 같이 지하차도 침수대비 가상훈련으로 직원들의 비상상황시 대처 요령 습득 및 숙련도 향상으로 수방기간동안 침수예방에 만전을 기하고자 함.  끝.