	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	지상식소화전 고장 발생 보고(수서119안전센터 3653호)

1. 관련근거

가. 2020년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 「3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 재난관리과-3269(2020.4.23.) 「지상식 소화전 고장에 따른 현장확인 알림」

2. 위와 관련, 우리센터 소화전 중 3653호에서 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	형식	관리 번호	위 치	발생일	고장내용	비 고
1	지상식	수서119안전센터 3653호	강남구 광평로144 서울시립 수서청소년 수련원(수서동 749)	05.07	소화전 몸통 스핀들 고장 (스핀들 헛돔으로 누수)	사용가

붙임  소화전 고장사진 및 위치도(3653호) 1부.  끝.

	수서119안전센터장
담당자	문병웅		진압2팀장	이정우		119안전센터장	05/12 조민호
협조자
시행	수서119안전센터-2087	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6	/
전화		/전송	02-451-0019	/		/	부분공개(6)