문서번호	급수운영과-7137
결재일자	2020.5.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	급수운영팀장	급수운영과장
정준석	임인택	05/12 김태형
협조

제 목:	음수대 관리실태 점검 보고(해누리초, 중)

2020년 2분기 해누리초교 외 1개교의 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거: 2020년 2분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검대상: 해누리초교 및 해누리중교 음수대

○ 점검일시: 2020. 5. 8.

○ 점 검 자: 시설6급 정준석

점검 결과

기 관 명	대상	현사용 수량	철거수량	점검일	상태 및 철거사유	비 고
계	34	34
해누리초교	15	15	-	5. 8.	- 특이사항 없음
해누리중교	19	19	-	5. 8.	- 특이사항 없음

○ 깨끗한 음용환경 조성을 위해 음수대 주변 수시로 환경정리 요청

붙임: 1. 음수대 분기별 점검내역 1부

2. 학교 음수대 점검복명서 각 1부.  끝.