코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	한국전기안전공사 사장(서울지역본부장)
(경유)
제목	무인단속시스템(CCTV) 전기설비 조치완료 알림 및 협조요청

1. 서울(점검부)-5707(2019.12.18.)호, 서울(점검부)-1266(2020. 3.12.)호, 서울(점검부)-2169(2020. 5. 8.)호와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 ‘20. 4월 중 실시한 전기설비 재점검으로 서울시 무인단속 시스템(CCTV)에서 보완사항(2개 지점)이 발견되었으며

3. ‘20. 5.11일 보완사항의 조치가 완료되었음을 알려드리오니, 아래 2개 지점에 대한 전기설비 재점검을 실시하여 주시기를 협조드립니다.

○ 전기설비 조치내역 ○

지점번호	지 점 명	고객번호	보완내역	조치내역
1026	상계주공아파트 101동	01-0220-7194	누전차단기 오결선	누전차단기 재결선
1036	월계주공1단지 107동	01-4247-4622	개폐기 차단기 미시설	계폐기차단기 설치

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	전형우		운수정보팀장	김필래		교통정보과장	05/12 이수진
협조자
시행	교통정보과-7413	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개