<별지 제89호 서식>

물품검사(수)조서[돈의문 박물관마을 수직정원 조성 전기공사 경관조명 4종 구매(3종 납품)]

문서번호	설비부-6800
수 신	총무부장
접수번호

결재	주무관	환경설비과장	설비부장
	김문호	김오열	05/12 임정규

계 약 건 명			****************************************
납 품 자			상 호			**********						성 명		***
계 약 금 액			**************************
계약체결년월일			2019년 12월 04일
납 품 기 한			2020년 05월 09일
납 품 년 월 일			2020년 05월 08일
검사(수)년월일			2020년 05월 08일
검사(수) 장 소			**********************
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2020년 05월 12일
	검수자	설비		부	환경설비		과	직급	공업6	성명	김두환		김두환		분임물품 출 납 원
	검수자	설비		부	환경설비		과	직급	공업6	성명	손영화		손영화		여인웅

※  2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
22524580	경관조명 LED경관조명기구, 6W	개	189,000	6	-	6
23082706	경관조명 LED경관조명기구, 15W	개	198,000	103	-	103
22759812	경관조명 LED경관조명기구, 3W	개	150,000	14	-	14
	-	이	하	여	백	-

□ 검수사진

	설비부장

계약명	돈의문 박물관마을 수직정원 조성 전기공사 경관조명 4종 구매(3종 납품)
품 명	LED경관조명(6W 6개, 3W 14개)
계약명	돈의문 박물관마을 수직정원 조성 전기공사 경관조명 4종 구매(3종 납품)
품 명	LED경관조명(15W 103개)