복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	최양규	송재수	05/12 조동건

주유취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2020. 5. 12.

보고자: 소방경 송재수, 소방교 최양규

복       명       내       용

확인일시

2020. 5. 11.(월) 10:30~12:00

건    명

위험물 주유취급소(변경허가) 전부 완공검사신청에 따른 현장확인 결과 보고(구인***)

내용

1. 민원접수-2856(2020.5.11.)호「위험물취급소 전부 완공검사신청서」와 관련입니다.

2. 주유취급소 전부 완공검사신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설 치 자: ***********

나. 상    호: *****

다. 설치장소: **********************

라. 내     용

시설명	변경 전	변경 후	비고
주유설비	****************	****************	******
배관	***************		*******

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법 제9조(완공검사) 및 같은법 시행규칙 제37조(주유취급소의기준)[별표13] 규정에 적합하므로 전부 완공 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  완공검사 현장확인 사진 1부.  끝.