“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	마포구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	행정재산 용도폐지 관련 협의 회신(아현동 570-6*)

1. 마포구청 건설관리과-7087(2020.05.07.)호와 관련입니다.

2. 행정재산 용도폐지 협의에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

-  아    래 -

행정재산 현황				용도폐지 신청면적(㎡)	상수도시설물 현황	비고
대상지번	지목	면적(㎡)	소유자
*** ******	**	***	****	***	상수도관 (D=80㎜*2, 20㎜*2) 존재함.	-

※ 가정인입관(D=20㎜)은 신청인 매입에 따라 용도폐지 가능하나, 배수관(D=80㎜)의 경우 ************ 공급관로로써 용도폐지 불가능.

붙임 : 상수도시설물 현황 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김원재		급수관리팀장	김승완		급수운영과장	05/12 이병운
협조자
시행	급수운영과-7779	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동) 서부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3673	/전송	02-3146-3689	/	kimwonjae@seoul.go.kr	/	부분공개(6)