고장발생 및 자체보수 완료보고서 (보이는 소화기-창동)
문서번호	창동119안전센터-1788	결재	담당자	2팀장	119안전센터장
등록일자
			정연우	곽창승	05/12 양양욱
수 신	예방과장
접수번호

장비명(건명)	거리형 보이는 소화기 창동-252-2016-04	관리부서		창동119안전센터
고 장 일 자	2020. 05. 11.	장 소		도봉구 덕릉로60카길 29-8
조 치 사 항	○ 소화기 보호틀 투명아크릴 케이스 교체
원인 및 상태	○ 2020.5.11. 민원인 유선전화 접수 - 보이는소화기 투명아크릴 케이스 파손(붙임2참조) - 5.11. 현장확인한 바 보수필요
담당자 의견	○ 파손된 투명아크릴 케이스 교체 필요
그 밖의 사 항	○ 2020.5.12. 보수(자체보수)(붙임2참조)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치 하였음을 보고합니다.. 2020년 05월 12일 담당자 소방위 정 연 우 확인자 소방위 곽 창 승

	창동119안전센터장