“화재 NO 안전 Want”
	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(6-2호 MRX AED sp02 측정기)수리완료 보고

1. 관련근거

가. 상계119안전센터-1929(2020.05.08.)호 “구급장비(MRX AED sp02 측정기) 고장발생 보고서

나. 재난관리과-2661(2020.05.12.)호 “구급장비(상계 산소포화도측정기) 수리계획 보고”

2. 상계119안전센터에서 운용중인 구급장비(6-2호 MRX AED sp02 측정기) 수리가 완료되어 아래와 같이 보고드립니다.

가. 완료일자 : 2020. 05. 12.(화)

나. 고장내용 : 케이블 노후로 인한 연결부위 파손

다. 업 체 명 : ****************************

붙임 : 구급장비(6-2호 MRX AED sp02 측정기) 수리완료사진 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	김성호		2팀장	김광식		119안전센터장	05/13 代김광식
협조자
시행	상계119안전센터-1968	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 노원소방서 상계119안전센터	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)