	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 수리완료 보고(상계)

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조 (소방용수시설의 설치 및 관리 등.)

나. 재난관리과-2117(2020.4.13.)호『상반기 소방용수시설 등 일제검검 계획 보고(알림)』

2. 상계119안전센터 일제 소방용수시설 검검결과 보수완료 소화전이 있어 붙임과 같이 보고합니다.

연번	소화전	구분	내용
1	2647호	지상식	몸통 스핀들 교체
2	2039호	지하식	몸통, 제수변 스핀들 교체
3	2209호	지하식	몸통, 제수변 스핀들 교체

붙임  소방용수시설 보수완료 대상 3부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	이종근		2팀장	김광식		119안전센터장	05/13 代김광식
협조자
시행	상계119안전센터-1980	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 노원소방서 상계119안전센터	/
전화		/전송		/		/	대시민공개