	영등포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 알림(현장대응단)

1. 관련근거

가.재난관리과-2411(2020.4.9.)호「2020년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림」

나. 현장대응단-2523(2020.4.10.)호 「2020년 상반기 소방용수시설 일제조사 자체계획 알림

(현장대응단)」

다.현장대응단-2568(2020.4.13.)호「상반기 소방용수시설 일제조사 자체계획 변경 보고」

2. 위 호와 관련하여 2020년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과를 아래와 같이 알립니다.

가. 기    간: 2020.4.20.(월) ~ 5.7.(목)

나. 점검대상: 총 1,158개소(비상소화장치 40개소)

※ 1,158개소(지상식 387개소 + 지하식 764개소 + 다용도 1개소 + 저수조 6개소)

붙임  1. 소방용수 일제조사 결과(현장대응단) 1부.

2. 소방용수(비상소화장치) 일제조사 결과(현장대응단) 1부.

3. 노면표시 및 조명블럭(현장대응단) 1부.

4. 도색 및 보온 대상파악(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김세훈		진압2대장	박상호		지휘1팀장	윤재관		현장대응단장	05/13 김철수
협조자
시행	현장대응단-3314	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)