문서번호	소방행정과-4530
결재일자	2020.5.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

					시 민
★담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
최용범	권승후	이상일	05/13 백남훈
협 조
	담당자			신종춘

『안전한 근무환경 개선을 위한』 현장대응단 차고 매연배출저감장치 설치 계획

2020. 5.

노  원  소  방  서

(장비회계팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

현장대응단 차고 매연배출저감장치 설치 계획

소방서 차고 매연을 정화・배출함으로서 소방공무원 호흡 건강 보호 및 미세먼지 저감 등 대기환경 개선에 기여하고자 함.

관련근거

Ⅰ

❍ 소방공무원 보건안전관리 규정 제34조(유해물질 등 차단시설)

❍ 市 소방행정과-33951(2019.12.18.)호「2020회계연도 소방재난본부 성과주의 예산서 알림」

❍ 市 안전지원과-1480(2020.1.20.)호「2020년 소방서 차고 매연배출저감장치 설치계획 알림」

추진배경

Ⅱ

❍ 소방차량 출동․점검․훈련 등으로 발생되는 소방서 차고 내 매연(유해가스)에 상시 노출되는 현장활동대원의 호흡기 보건안전대책 필요

❍ 신속․효율적 재난대응을 위해 경유 소방차를 사용하나, 디젤엔진 배기가스는 1등급 발암물질로 현장대원의 건강 및 대기질 개선을 위해 소방청사 차고에 매연 배출저감장치 설치 필요

❍ 청사 내 사무실 및 대기실이 차고와 인접하고, 차고 개방면적이 협소하여 배기가스 노출 빈도가 높음

추진계획

Ⅲ

□ 사업대상 및 예산

❍ 사업대상 : ****************)

❍ 예    산 : *******************************

❍ 예산과목 : *********************

□ 사업계획

❍ 기    간 : ******************

❍ 계약방법 :***************

- 설계용역 : ****

- 매연배출 저감장치 설치 : ****

- 설계용역 및 공사업체 :*****

※ 근거 : 지방계약법 제9조(계약의 방법), 같은법 시행령 제25조 제1항 4호

❍ 설치방법 : ************

설명	사진
***************************************************** ********************* ********************	*

□ 사업내용

❍ 매연배출 저감장치 설치를 위한 설계도면 및 내역서 작성

❍ 매연저감장치 설치 소방차량(10대) 머플러 연장

❍ 차고 매연저감장치 설치(10대)

그간 추진사항 및 향후계획

Ⅳ

□ 그간 추진사항(본부)

❍ 기본 방침서 작성 및  특정기술 선정심의위원회 개최(‘20년 1월)

❍ 일상감사 의뢰 및 통보(‘20년 1월)

※ 본부에서 특정기술 선정심의위원회 및 일상감사 의뢰 ⇒ 소방서 생략

□ 향후계획 : 2020. 5월 ~ 6월

자체계획 수립	➡	계약심사 의뢰	➡	전자수의 시담	➡	계약체결	➡	설치공사	➡	물품검수 및 대금지급
*****		***		*****		****		******		*****
*********		********		********		*********		****		********

※ 서울시 계약심사 및 절차에 따라 추진일정 변경될 수 있음 ⇒ 신속 추진

기대효과

Ⅴ

❍ 매연매출 저감장치 설치를 통한 현장근무대원 호흡기 보호

❍ 유해가스 없는 쾌적한 근무환경 조성

❍ 자연환기, 환풍기보다 효율적인 환기시스템 확보

붙임 : 1. (본부)소방서 차고 매연배출저감장비 설치 계획 등 6부.

2. (본부)일상감사 의견서 등 4부. 끝.