문서번호	기전과-4418
결재일자	2020.5.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		05/13 서승완
협조

『교통안전시설 원인자부담공사(신림선 경전철)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

강서도로사업소

(기전과)

『교통안전시설 원인자부담공사(신림선 경전철)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련    감리사로부터 현장 실정보고서가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-13381(2016.05.17.)호

남서울 2020-375(2020.04.23.)호

태영 2020-68(2020.05.11.)호 및 2020-15(2020.04.22.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 신림선 경전철 민간투자사업(1공구) 중 교통안전시설물 설치공사

원 인 자 : 남서울경전철㈜

공사기간 : 2017.03.13. ~ 2021. 04. 30.

공사장소 : 영등포구 여의도동 여의교오거리 일원

공사개요 : 교통신호기 신설 및 이설

관련업체 및 주요설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	승인주요내용
신호기	㈜태영알앤디	㈜태영알앤디	㈜창희인엔에스	단계별 공사에 따른 신호기 신설 및 이설

특이사항 : 신림선 경전철 공사 관련 단계별 공사임(최종 24 단계)

Ⅲ		감리사 실정보고 내용

보고내용

구 분	변경 전	변경 후	변경사유
21단계	-	P1 보행지주 이설	민원(횡단보도와의 이격 거리 부적정)
	P2-P6간 가공선로	P2-P6-P7간 가공선로	P7 지주 이설
	P7 지주 전방신호	P7 지주 후방신호	대형표지로 인한 신호 시인성 확보 불가능
	-	P8 지주 보도 재복구	민원(보도복구 미흡)으로 아스콘포장으로 임시복구, 향후 전폭 보도블록 재시공 예정
24단계 (완공)	H1-P11간 가공선로	H1-P11간 지중선로	승인조건 반영
	신호등 이설	신호등 교체
	-	음향신호기 설치

Ⅳ		검 토 결 과

감리사 실정보고에 대하여 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자, 감리사 및 유관기관 승인 통보

붙임 1. 원인자공문 및 감리사 실정보고서 1부.

2. 21단계 설계도면(변경전후) 1부.

3. 24단계(완료) 설계도면(변경전후) 1부.  끝.