고압가스 수불부(05/12)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	05/13 최종인
협 조

문서번호 :	정수과-4266

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						7,196
05.01		0	0	240		0	0	269	269	6,927
05.02		0	0	240		0	0	254	254	6,673
05.03		0	0	240		0	0	280	280	6,393
05.04		0	0	240		0	0	288	288	6,105
05.05		0	0	240		0	0	252	252	5,853
05.06		0	0	240		0	0	290	290	5,563
05.07		0	0	240	5,400	0	0	295	295	10,668
05.08		0	0	240		0	0	306	306	10,362
05.09		0	0	240		0	0	265	265	10,097
05.10		0	0	240		0	0	272	272	9,825
05.11		0	0	240		0	0	298	298	9,527
05.12		0	0	240		0	0	288	288	9,239
05.13			0	240					0	9,239
05.14			0	240					0	9,239
05.15			0	240					0	9,239
05.16			0	240					0	9,239
05.17			0	240					0	9,239
05.18			0	240					0	9,239
05.19			0	240					0	9,239
05.20			0	240					0	9,239
05.21			0	240					0	9,239
05.22			0	240					0	9,239
05.23			0	240					0	9,239
05.24			0	240					0	9,239
05.25			0	240					0	9,239
05.26			0	240					0	9,239
05.27			0	240					0	9,239
05.28			0	240					0	9,239
05.29			0	240					0	9,239
05.30			0	240					0	9,239
05.31			0	240					0	9,239
합계	0	0	0		5,400	0	0	3,357	3,357

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					32,650			42,746
05.01		727	1,431	2,158	30,492		1,033	41,713
05.02		751	1,285	2,036	28,456		1,271	40,442
05.03		1,028	1,286	2,314	26,142		1,571	38,871
05.04	18,000	1,642	683	2,325	41,817		1,402	37,469
05.05		1,645	368	2,013	39,804		1,022	36,447
05.06		1,944	558	2,502	37,302		889	35,558
05.07		744	857	1,601	35,701		1,478	34,080
05.08		0	914	914	34,787		914	33,166
05.09		0	413	413	34,374		1,461	31,705
05.10		0	121	121	34,253		1,491	30,214
05.11		0	36	36	34,217	18,120	1,557	46,777
05.12		0	0	0	34,217		1,444	45,333
05.13				0	34,217			45,333
05.14				0	34,217			45,333
05.15				0	34,217			45,333
05.16				0	34,217			45,333
05.17				0	34,217			45,333
05.18				0	34,217			45,333
05.19				0	34,217			45,333
05.20				0	34,217			45,333
05.21				0	34,217			45,333
05.22				0	34,217			45,333
05.23				0	34,217			45,333
05.24				0	34,217			45,333
05.25				0	34,217			45,333
05.26				0	34,217			45,333
05.27				0	34,217			45,333
05.28				0	34,217			45,333
05.29				0	34,217			45,333
05.30				0	34,217			45,333
05.31				0	34,217			45,333
합계	18,000	8,481	7,952	16,433		18,120	15,533